| BỘ XÂY DỰNG Số: 11/BXD-KHCN V/v: Khoảng cách an toàn giữa siêu thị Coopmart và cửa hàng xăng dầu tại 543/1 Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, TP HCM; CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2011. |  |
| --- | --- |

Kính gửi: Công ty Cổ phần khoa học công nghệ An sinh xanh – TP Đà Nẵng

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 279/ASX-2011 ngày 27/9/2011 của Công ty Cổ phần khoa học công nghệ An sinh xanh – TP Đà Nẵng về khoảng cách an toàn giữa siêu thị Coopmart và cửa hàng xăng dầu tại 543/1 Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu nội dung công văn, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

1. Khoảng cách an toàn giữa siêu thị Coopmart và cửa hàng xăng dầu phải đáp ứng các tiêu chí đặc thù đã được Bộ Xây dựng chấp thuận tại công văn số 2089/BXD-KHCN ngày 05/12/2011 theo đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 4996/UBND-TM ngày 04/10/2011.

2. Về nguyên tắc, tiêu chí về khoảng cách an toàn giữa trạm xăng dầu và siêu thị (công trình công cộng tụ họp đông người) chỉ được áp dụng khi có các biện pháp công trình, giải pháp công nghệ tiên tiến để đảm bảo các vấn đề về an toàn phòng chống cháy nổ. Theo quy định hiện hành, các biện pháp công trình, giải pháp công nghệ bổ sung phải được thẩm duyệt của cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy tại địa phương.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng để Quý Công ty biết và thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TT Nguyễn Đình Toàn(để b/c); - TT Bùi Phạm Khánh(để b/c); - Lưu VT, KHCN&MT. |  | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT (đã ký) Nguyễn Trung Hoà |
| --- | --- | --- |