| # BỘ XÂY DỰNG # Số : 92 /BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán trong công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng. |  | ## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ### Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2013. |
| --- | --- | --- |

Kính gửi:  Công ty TNHH một thành viên dịch vụ môi trường đô thị Đồng Nai

Trả lời văn bản số 211/MDN-KD ngày 24/04/2013 của Công ty TNHH một thành viên dịch vụ môi trường đô thị Đồng Nai đề nghị hướng dẫn áp dụng định mức dự toán trong công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Nội dung thành phần công việc đối với các công tác sơn (có mã hiệu định mức CS.5.11.00) trong tập định mức công bố kèm theo văn bản số 2274/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng bao gồm công việc cạo rỉ, sơn 3 nước (1 nước chống rỉ, 2 nước sơn bóng) và công việc đánh số cột. Như vậy, công tác sơn chụp, sơn cần đèn (mã định mức CS.5.11.20) và công tác sơn tủ điện cả giá đỡ (mã định mức CS.5.11.60) thuộc nhóm công tác sơn (có mã hiệu định mức CS.5.11.00), thì trong thành phần công việc của định mức đó có bao gồm cả công việc đánh số cột.

Công ty TNHH một thành viên dịch vụ môi trường đô thị Đồng Nai căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo quy định./.

|  |  | TL.BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- | --- |
|  |  | KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG |
| Nơi nhận : |  | PHÓ VỤ TRƯỞNG |
| - Như trên; - Lưu: VT, KTXD(Tr6). |  | (§· ký) |
|  |  | Trương Thị Thu Thanh |