| BỘ XÂY DỰNG Số: 46 /BXD-KTXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| V/v Hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình – Dự án nút giao thông khác mức Ngã ba Huế. | Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015 |

| Kính gửi: | Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng |
| --- | --- |

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4418/SGTVT-GĐ&QLCL ngày 30/10/2015 của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đề nghị hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình – Dự án nút giao thông khác mức Ngã ba Huế. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuộc Dự án nút giao thông khác mức Ngã ba Huế thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

- Theo nội dung hồ sơ gửi kèm văn bản số 4418/SGTVT-GĐ&QLCL, trong quá trình triển khai thực hiện dự án, hệ thống lưới điện trung thế qua khu vực nút giao thông Ngã ba Huế phải di dời để có mặt bằng thi công. Vì vậy, để cung cấp điện cho quá trình thi công công trình, đồng thời không làm ảnh hưởng đến chất lượng điện năng và phụ tải của khu vực, Nhà đầu tư đã chỉ đạo Nhà thầu thi công xây dựng đường dây trung thế và 03 trạm biến áp 250 KVA -22/0,4 KV để đáp ứng phụ tải thi công tập trung và tháo dỡ thu hồi sau này. Đây là các công trình phục vụ hoạt động của công trường xây dựng và chỉ tồn tại trong thời gian xây dựng công trình chính. Do vậy, theo quy định của pháp luật về xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành, thì công trình này là công trình tạm phục vụ thi công.

- Theo quy định tại điểm 3.1 khoản 3 Điều 6 của Thông tư số 04/2010/TT-BXD, thì chi phí xây dựng công trình tạm phục vụ thi công được tính vào chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình.

Như vậy, việc tính chi phí hạ trạm biến áp phục vụ thi công Dự án nút giao thông khác mức Ngã ba Huế vào tổng mức đầu tư là phù hợp. Chi phí này được tính vào chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình. Phương pháp xác định dự toán chi phí này được thực hiện trên cơ sở hồ sơ thiết kế được phê duyệt và hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng lưu ý: các bên phải so sánh, đánh giá giữa phương án xây dựng mới 03 trạm biến áp này và phương án đi thuê để lựa chọn phương án có hiệu quả hơn. Trường hợp lựa chọn phương án xây dựng mới thì phải giảm trừ giá trị thu hồi, thanh lý sau khi dỡ bỏ và không được tính chi phí cho hệ thống điện phục vụ thi công sau trạm biến áp (0,4 KV).

Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

| Nơi nhận: Như trên; Lưu: VT, Vụ KTXD. T06. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (đã ký) Bùi Phạm Khánh |
| --- | --- |