| ## BỘ XÂY DỰNG | ## CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 08/BXD-HĐXD V/v cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế phòng cháy chữa cháy | Hà Nội, ngày 27 tháng 05năm 2016 |

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 2622/SKHĐT-ĐKĐT ngày 06/4/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về việc xác định phạm vi hoạt động ngành nghề “Tư vấn kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật cơ điện công trình”. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo nội dung Văn bản số 2622/SKHĐT-ĐKĐT ngày 06/4/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh thì Công ty TNHH CPG Việt Nam có ngành nghề đăng ký kinh doanh “Tư vấn kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật cơ điện công trình” và theo quy định của Biểu Cam kết WTO, hệ thống phân ngành CPC thì phạm vi hoạt động của nghành nghề này đã bao gồm thiết kế hệ thống cảnh báo cháy. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy thì thiết kế hệ thống cảnh báo cháy chỉ là một trong các nội dung của thiết kế phòng cháy chữa cháy. Do vậy, để cung cấp dịch vụ “Tư vấn, thiết kế phòng cháy chữa cháy” thì Công ty TNHH CPG Việt Nam cần bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để b/c); - TT. Lê Quang Hùng (để b/c); - Lưu: VT, HĐXD (NTB). | TL. BỘ TRƯỞNG CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG Đã ký Bùi Trung Dung |
| --- | --- |