| BỘ XÂY DỰNG Số: 657/BXD-KHCN V/v luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018 |
| --- | --- |

Kính gửi: Tổng Công ty thương mại Sài Gòn TNHH một thành viên

Bộ Xây dựng nhận công văn số 1353/TCT-DATAX, ngày 19/9/2018 của Tổng Công ty thương mại Sài Gòn TNHH một thành viên về xin áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài cho thiết kế PCCC dự án Trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng khách sạn Satra – Tax Plaza, xây dựng tại số 135 Nguyễn Huệ, 135/11A, 35 Lê Lợi, 39-49 Lê Lợi, 53-59 Lê Lợi, 122A-124 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Bộ Xây  dựng trả lời như sau:

Bộ Xây dựng thống nhất cho phép Tổng Công ty thương mại Sài Gòn TNHH một thành viên áp dụng tiêu chuẩn NFPA 520 phiên bản năm 2016 Tiêu chuẩn về không gian ngầm (Standar on Subterranean Spaces) để thiết kế một phần thương mại và dịch vụ tại tầng hầm 01 và 02 của dự án Trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng khách sạn Satra – Tax Plaza theo văn bản số 7071/PCCC&CNCH-P6 ngày 20/11/2017 về việc áp dụng tiêu chuẩn NFPA 520 phiên bản năm 2016 của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH.

Ngoài việc áp dụng tiêu chuẩn NFPA 520 đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH phê duyệt để thiết kế công trình và các yêu cầu tại Văn bản 7071/PCCC&CNCH-P6, Quý Công ty vẫn phải tuân thủ các quy định tại Thông tư 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng. Thiết kế công trình phải phù hợp, tuân thủ các yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, để Tổng Công ty thương mại Sài Gòn TNHH một thành viên biết và thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Cục Cảnh sát PCCC&CNCH; - TT Lê Quang Hùng (để b/c); - Lưu VT, Vụ KHCN. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG (đã ký) Vũ Ngọc Anh |
| --- | --- |